## RESULTS
Ethanol | MW | 46.07 | g/mol
Sample | A (area) | B (area) | C (area) | IS (A) | IS (B) | IS © | A/IS | B/IS | C/IS | Dilution | A (mM) | B (mM) | C (mM) | STDVE (mM) | Average (mM)
0' | 0 | 10774 | 0 | 920787.5 | 1084244 | 1009704.5 | 0 | 0.0099369 | 0 | 4 | -0.1751 | 0.21155 | -0.1751 | 0.22323 | -0.046214
0 | 20961.5 | 18248 | 0 | 1048035.75 | 1057226 | 1070611 | 0.020001 | 0.01726 | 0 | 4 | 0.60314 | 0.49651 | -0.1751 | 0.42192 | 0.30818
6 | 0 | 0 | 0 | 939670.5 | 1069608 | 1102876.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.1751 | -0.1751 | -0.1751 | 3.3993e-17 | -0.1751
12 | 0 | 0 | 0 | 1001601 | 1049805 | 1047811 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.1751 | -0.1751 | -0.1751 | 3.3993e-17 | -0.1751
24 | 0 | 0 | 0 | 985185 | 1070545 | 1040884 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.1751 | -0.1751 | -0.1751 | 3.3993e-17 | -0.1751
48 | 0 | 0 | 0 | 960224.5 | 1030915 | 1068926 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.1751 | -0.1751 | -0.1751 | 3.3993e-17 | -0.1751
96 | 5840 | 0 | 0 | 1084175.5 | 1096753.5 | 972647 | 0.0053866 | 0 | 0 | 4 | 0.034497 | -0.1751 | -0.1751 | 0.12101 | -0.10523
Rico | 0.1028
intercept | 0.0045
Acetoin |  | 88.11 | g/mol
Sample | A (area) | B (area) | C (area) | IS (A) | IS (B) | IS © | A/IS | B/IS | C/IS | Dilution | A (mM) | B (mM) | C (mM) | STDVE (mM) | Average (mM)
0' | 0 | 0 | 62721.5 | 920787.5 | 1084244 | 1009704.5 | 0 | 0 | 0.062119 | 4 | -0.0014724 | -0.0014724 | 1.5229 | 0.8801 | 0.50666
0 | 0 | 0 | 76748 | 1048035.75 | 1057226 | 1070611 | 0 | 0 | 0.071686 | 4 | -0.0014724 | -0.0014724 | 1.7577 | 1.0157 | 0.58492
6 | 0 | 0 | 0 | 939670.5 | 1069608 | 1102876.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.0014724 | -0.0014724 | -0.0014724 | 2.6557e-19 | -0.0014724
12 | 22664.5 | 0 | 0 | 1001601 | 1049805 | 1047811 | 0.022628 | 0 | 0 | 4 | 0.55382 | -0.0014724 | -0.0014724 | 0.3206 | 0.18363
24 | 0 | 0 | 0 | 985185 | 1070545 | 1040884 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.0014724 | -0.0014724 | -0.0014724 | 2.6557e-19 | -0.0014724
48 | 0 | 0 | 0 | 960224.5 | 1030915 | 1068926 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.0014724 | -0.0014724 | -0.0014724 | 2.6557e-19 | -0.0014724
96 | 0 | 0 | 0 | 1084175.5 | 1096753.5 | 972647 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.0014724 | -0.0014724 | -0.0014724 | 2.6557e-19 | -0.0014724
Rico | 0.163
intercept | 6e-05
[11 empty] | y=ax +b |  | x= (y-b)/a
Acetic acid | MW | 60.05 | g/mol
Sample | A (area) | B (area) | C (area) | IS (A) | IS (B) | IS © | A/IS | B/IS | C/IS | Dilution | A (mM) | B (mM) | C (mM) | STDVE (mM) | Average (mM)
0' | 10432 | 0 | 16287 | 920787.5 | 1084244 | 1009704.5 | 0.011329 | 0 | 0.01613 | 4 | 3.0369 | 2.2084 | 3.388 | 0.60567 | 2.8778
0 | 30973 | 30561 | 32292.5 | 1048035.75 | 1057226 | 1070611 | 0.029553 | 0.028907 | 0.030163 | 4 | 4.3695 | 4.3223 | 4.4141 | 0.045926 | 4.3686
6 | 29314 | 32897 | 31452 | 939670.5 | 1069608 | 1102876.5 | 0.031196 | 0.030756 | 0.028518 | 4 | 4.4897 | 4.4575 | 4.2938 | 0.10501 | 4.4137
12 | 32698 | 34262 | 34027 | 1001601 | 1049805 | 1047811 | 0.032646 | 0.032637 | 0.032474 | 4 | 4.5957 | 4.595 | 4.5831 | 0.0070489 | 4.5913
24 | 84902 | 88490 | 91066 | 985185 | 1070545 | 1040884 | 0.086179 | 0.082659 | 0.087489 | 4 | 8.5103 | 8.2529 | 8.6061 | 0.18266 | 8.4565
48 | 242386 | 266518 | 273265.5 | 960224.5 | 1030915 | 1068926 | 0.25243 | 0.25853 | 0.25564 | 4 | 20.6674 | 21.1134 | 20.9027 | 0.22312 | 20.8945
96 | 503299 | 523397 | 467899 | 1084175.5 | 1096753.5 | 972647 | 0.46422 | 0.47722 | 0.48106 | 4 | 36.1552 | 37.106 | 37.3863 | 0.64523 | 36.8825
Rico | 0.0547
intercept | -0.0302
Propionic acid | MW | 74.08 | g/mol
Sample | A (area) | B (area) | C (area) | IS (A) | IS (B) | IS © | A/IS | B/IS | C/IS | Dilution | A (mM) | B (mM) | C (mM) | STDVE (mM) | Average (mM)
0' | 755.5 | 0 | 1543 | 920787.5 | 1084244 | 1009704.5 | 0.00082049 | 0 | 0.0015282 | 4 | 0.93768 | 0.90811 | 0.96318 | 0.02756 | 0.93632
0 | 1713 | 1820 | 1649 | 1048035.75 | 1057226 | 1070611 | 0.0016345 | 0.0017215 | 0.0015402 | 4 | 0.96701 | 0.97014 | 0.96361 | 0.0032665 | 0.96692
6 | 1894 | 1839 | 1998 | 939670.5 | 1069608 | 1102876.5 | 0.0020156 | 0.0017193 | 0.0018116 | 4 | 0.98074 | 0.97007 | 0.97339 | 0.0054633 | 0.97473
12 | 2011 | 1372 | 2235 | 1001601 | 1049805 | 1047811 | 0.0020078 | 0.0013069 | 0.002133 | 4 | 0.98046 | 0.9552 | 0.98497 | 0.016044 | 0.97355
24 | 1537 | 1772 | 1890 | 985185 | 1070545 | 1040884 | 0.0015601 | 0.0016552 | 0.0018158 | 4 | 0.96433 | 0.96776 | 0.97354 | 0.0046563 | 0.96854
48 | 2143.5 | 2097 | 2629 | 960224.5 | 1030915 | 1068926 | 0.0022323 | 0.0020341 | 0.0024595 | 4 | 0.98855 | 0.98141 | 0.99674 | 0.0076701 | 0.9889
96 | 5951 | 6505.5 | 5758.5 | 1084175.5 | 1096753.5 | 972647 | 0.005489 | 0.0059316 | 0.0059204 | 4 | 1.1059 | 1.1219 | 1.1215 | 0.0090953 | 1.1164
Rico | 0.111
intercept | -0.0252
Butyric acid | MW | 88.11 | g/mol
Sample | A (area) | B (area) | C (area) | IS (A) | IS (B) | IS © | A/IS | B/IS | C/IS | Dilution | A (mM) | B (mM) | C (mM) | STDVE (mM) | Average (mM)
0' | 0 | 0 | 0 | 920787.5 | 1084244 | 1009704.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4296 | 1.4296 | 1.4296 | 2.7195e-16 | 1.4296
0 | 0 | 0 | 0 | 1048035.75 | 1057226 | 1070611 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4296 | 1.4296 | 1.4296 | 2.7195e-16 | 1.4296
6 | 0 | 0 | 0 | 939670.5 | 1069608 | 1102876.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4296 | 1.4296 | 1.4296 | 2.7195e-16 | 1.4296
12 | 0 | 0 | 0 | 1001601 | 1049805 | 1047811 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4296 | 1.4296 | 1.4296 | 2.7195e-16 | 1.4296
24 | 0 | 0 | 0 | 985185 | 1070545 | 1040884 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4296 | 1.4296 | 1.4296 | 2.7195e-16 | 1.4296
48 | 0 | 0 | 0 | 960224.5 | 1030915 | 1068926 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4296 | 1.4296 | 1.4296 | 2.7195e-16 | 1.4296
96 | 0 | 0 | 0 | 1084175.5 | 1096753.5 | 972647 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.4296 | 1.4296 | 1.4296 | 2.7195e-16 | 1.4296
Rico | 0.1704
intercept | -0.0609
Isobutyric acid | MW | 88.11 | g/mol
Sample | A (area) | B (area) | C (area) | IS (A) | IS (B) | IS © | A/IS | B/IS | C/IS | Dilution | A (mM) | B (mM) | C (mM) | STDVE (mM) | Average (mM)
0' | 15541 | 4336 | 3365.5 | 736797 | 852496.5 | 984396.5 | 0.021093 | 0.0050862 | 0.0034188 | 4 | 0.72483 | 0.36105 | 0.32316 | 0.026796 | 0.3421
0 | 1451 | 1114 | 1046 | 837124 | 842874.5 | 957008.5 | 0.0017333 | 0.0013217 | 0.001093 | 4 | 0.28485 | 0.27549 | 0.2703 | 0.0073748 | 0.27688
6 | 637.5 | 742 | 828 | 819627 | 944827 | 1022985 | 0.00077779 | 0.00078533 | 0.0008094 | 4 | 0.26313 | 0.2633 | 0.26385 | 0.00037515 | 0.26343
12 | 1057.5 | 526.5 | 582.5 | 1041031 | 1049805 | 933715 | 0.0010158 | 0.00050152 | 0.00062385 | 4 | 0.26854 | 0.25685 | 0.25963 | 0.0061062 | 0.26168
24 | 889.5 | 780 | 570 | 1174642.5 | 1176863 | 880236 | 0.00075725 | 0.00066278 | 0.00064755 | 4 | 0.26266 | 0.26052 | 0.26017 | 0.0013507 | 0.26112
48 | 53100.5 | 29835 | 36539 | 1274697 | 891605 | 1113249 | 0.041657 | 0.033462 | 0.032822 | 4 | 1.1922 | 1.006 | 0.99141 | 0.11197 | 1.0632
96 | 48648 | 58080 | 42483 | 1200716 | 1262841 | 1109172 | 0.040516 | 0.045992 | 0.038302 | 4 | 1.1663 | 1.2907 | 1.1159 | 0.089968 | 1.191
Rico | 0.176
intercept | -0.0108
Isovaleric acid | MW | 102.13 | g/mol
Sample | A (area) | B (area) | C (area) | IS (A) | IS (B) | IS © | A/IS | B/IS | C/IS | Dilution | A (mM) | B (mM) | C (mM) | STDVE (mM) | Average (mM)
0' | 54160 | 11615 | 9048 | 736797 | 852496.5 | 984396.5 | 0.073507 | 0.013625 | 0.0091914 | 4 | 0.088208 | -1.0106 | -1.0919 | 0.057519 | -1.0512
0 | 3913.5 | 2827 | 3768 | 837124 | 842874.5 | 957008.5 | 0.0046749 | 0.003354 | 0.0039373 | 4 | -1.1748 | -1.199 | -1.1883 | 0.012146 | -1.1874
6 | 2873.0039 | 2329 | 3580 | 819627 | 944827 | 1022985 | 0.0035053 | 0.002465 | 0.0034996 | 4 | -1.1962 | -1.2153 | -1.1963 | 0.01099 | -1.2026
12 | 2336.5 | 1349 | 2390 | 1041031 | 1049805 | 933715 | 0.0022444 | 0.001285 | 0.0025597 | 4 | -1.2194 | -1.237 | -1.2136 | 0.012182 | -1.2233
24 | 2810.4961 | 3620 | 2991 | 1174642.5 | 1176863 | 880236 | 0.0023926 | 0.003076 | 0.003398 | 4 | -1.2166 | -1.2041 | -1.1982 | 0.0094196 | -1.2063
48 | 188572 | 116920 | 136234 | 1274697 | 891605 | 1113249 | 0.14793 | 0.13113 | 0.12238 | 4 | 1.4538 | 1.1456 | 0.98486 | 0.23833 | 1.1948
96 | 182057 | 207533.5 | 157767 | 1200716 | 1262841 | 1109172 | 0.15162 | 0.16434 | 0.14224 | 4 | 1.5215 | 1.7548 | 1.3493 | 0.20352 | 1.5419
Rico | 0.218
intercept | 0.0687
Acetic acid 2 | MW | 60.05 | g/mol
Sample | A (area) | B (area) | C (area) | IS (A) | IS (B) | IS © | A/IS | B/IS | C/IS | Dilution | A (mM) | B (mM) | C (mM) | STDVE (mM) | Average (mM)
0' | 69440 | 29636.0078 | 24467 | 736797 | 852496.5 | 984396.5 | 0.094246 | 0.034764 | 0.024855 | 4 | 6.259 | 1.5846 | 0.80588 | 0.55062 | 1.1952
0 | 29914.5 | 28635 | 29198 | 837124 | 842874.5 | 957008.5 | 0.035735 | 0.033973 | 0.03051 | 4 | 2.8082 | 2.6698 | 2.3976 | 0.20891 | 2.6252
6 | 27779 | 29080 | 31864 | 819627 | 944827 | 1022985 | 0.033892 | 0.030778 | 0.031148 | 4 | 2.6634 | 2.4187 | 2.4478 | 0.13369 | 2.51
12 | 34446 | 28640 | 30512.5 | 1041031 | 1049805 | 933715 | 0.033088 | 0.027281 | 0.032679 | 4 | 2.6003 | 2.1439 | 2.5681 | 0.25469 | 2.4374
24 | 92020 | 91361 | 75553 | 1174642.5 | 1176863 | 880236 | 0.078339 | 0.077631 | 0.085833 | 4 | 6.1563 | 6.1007 | 6.7452 | 0.35715 | 6.334
48 | 354650 | 230556 | 286360 | 1274697 | 891605 | 1113249 | 0.27822 | 0.25859 | 0.25723 | 4 | 21.8643 | 20.321 | 20.2145 | 0.92329 | 20.7999
96 | 517204 | 578338.5 | 474374.5 | 1200716 | 1262841 | 1109172 | 0.43075 | 0.45797 | 0.42768 | 4 | 33.8504 | 35.9895 | 33.6097 | 1.31 | 34.4832
Rico | 0.0509
intercept | 0.0146

## Sheet
Group | Sample name | Filename | ethanol | 1-Butanol | Acetoin | Acetic acid | Propionic acid | butyric acid
0 | Aceto1 | Aceto1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | st1 | st1a | 97462 | 905138 | 86769 | 34162 | 35889.5 | 52411
0 | st2 | st2a | 184788 | 975069 | 152933.5 | 73468 | 83816.5 | 111138
0 | st3 | st3a | 342429.5 | 1019745 | 283410 | 156636 | 166940 | 234815
0 | st4 | st4a | 596307 | 934430 | 506528 | 308535 | 321128 | 475272
0 | st5 | st5a | 1260292 | 1003709.5 | 1022838 | 658085 | 690091 | 977627.5
0 | st6 | st6a | 3054839 | 1177196 | 2309509 | 1532240 | 1598803 | 2400731
0 | st7 | st7a | 5632113 | 1108910.5 | 4392605 | 2895542 | 2897612.5 | 4523602.5
0 | st8 | st8a | 10170679 | 985672 | 8105408.5 | 5420592.5 | 5561108.5 | 8489735
0 | Aceto2 | Aceto2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0p | p0a | 0 | 920787.5 | 0 | 10432 | 755.5 | 0
0 | 0p | p0b | 10774 | 1084244 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0p | p0c | 0 | 1009704.5 | 62721.5 | 16287 | 1543 | 0
0 | 0 | 0a | 20961.5 | 1048035.75 | 0 | 30973 | 1713 | 0
0 | 0 | 0b | 18248 | 1057226 | 0 | 30561 | 1820 | 0
0 | 0 | 0c | 0 | 1070611 | 76748 | 32292.5 | 1649 | 0
0 | 6 | 6aa | 0 | 939670.5 | 0 | 29314 | 1894 | 0
0 | 6 | 6b | 0 | 1069608 | 0 | 32897 | 1839 | 0
0 | 6 | 6c | 0 | 1102876.5 | 0 | 31452 | 1998 | 0
0 | 12 | 12aa | 0 | 1001601 | 22664.5 | 32698 | 2011 | 0
0 | 12 | 12b | 0 | 1049805 | 0 | 34262 | 1372 | 0
0 | 12 | 12c | 0 | 1047811 | 0 | 34027 | 2235 | 0
0 | 24 | 24aa | 0 | 985185 | 0 | 84902 | 1537 | 0
0 | 24 | 24b | 0 | 1070545 | 0 | 88490 | 1772 | 0
0 | 24 | 24c | 0 | 1040884 | 0 | 91066 | 1890 | 0
0 | 48 | 48aa | 0 | 960224.5 | 0 | 242386 | 2143.5 | 0
0 | 48 | 48b | 0 | 1030915 | 0 | 266518 | 2097 | 0
0 | 48 | 48c | 0 | 1068926 | 0 | 273265.5 | 2629 | 0
0 | 96 | 96aa | 5840 | 1084175.5 | 0 | 503299 | 5951 | 0
0 | 96 | 96b | 0 | 1096753.5 | 0 | 523397 | 6505.5 | 0
0 | 96 | 96c | 0 | 972647 | 0 | 467899 | 5758.5 | 0
0 | Aceto3 | Aceto3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | st1 | st1b | 126893 | 1172430.5 | 65420 | 65445.0078 | 49435.5078 | 61095
0 | st2 | st2b | 198618 | 1208695 | 145865 | 88590 | 96875 | 138453
0 | st3 | st3b | 251039.5 | 852863 | 212058.5 | 131006.5 | 150015 | 206196
0 | st4 | st4b | 732680 | 1130590 | 539680.5 | 331038 | 366162 | 528893
0 | st5 | st5b | 1439386 | 1115396.5 | 1082924 | 682241 | 739294.5 | 1093351
0 | st6 | st6b | 2234793 | 874767 | 1795081 | 1157484.5 | 1250513 | 1841479.5
0 | st7 | st7b | 4426442.5 | 878787.5 | 3538187 | 2258683 | 2418494 | 3648441
0 | st8 | st8b | 10328285 | 998775 | 8183371.5 | 5217526 | 5566119.5 | 8510262

## Sheet2
Group | Sample name | Filename | 1-Butanol | Acetic acid | Isobutyric acid | Isovaleric acid
0 | Aceto1 | Aceto1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 8aast | 8aa | 836886 | 59758 | 92110.5 | 126962
0 | 7aast | 7aast | 1136988 | 88571 | 243915.5 | 335130
0 | 6aast | 6aast | 866177 | 135642 | 415190 | 569181
0 | 5aast | 5aast | 855016 | 259330.5 | 804279 | 1119026
0 | 4aast | 4aast | 1119272 | 674593 | 2080214 | 2909585
0 | 3aast | 3aast | 983632 | 1420849.5 | 4417107.5 | 6236813.5
0 | 2aast | 2aast | 1123513 | 2798885 | 8719275 | 12222466
0 | 1aast | 1aast | 980872 | 5007550 | 15819124 | 21324560
0 | Aceto2 | Aceto2 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | pre0a | pre0a | 736797 | 69440 | 15541 | 54160
0 | pre0b | pre0b | 852496.5 | 29636.0078 | 4336 | 11615
0 | pre0c | pre0c | 984396.5 | 24467 | 3365.5 | 9048
0 | 0a | 0a | 837124 | 29914.5 | 1451 | 3913.5
0 | 0b | 0b | 842874.5 | 28635 | 1114 | 2827
0 | 0c | 0c | 957008.5 | 29198 | 1046 | 3768
0 | 6aa | 6aa | 819627 | 27779 | 637.5 | 2873.0039
0 | 6bb | 6bb | 944827 | 29080 | 742 | 2329
0 | 6cc | 6cc | 1022985 | 31864 | 828 | 3580
0 | 12aa | 12aa | 1041031 | 34446 | 1057.5 | 2336.5
0 | 12bb | 12bb | 818480.5 | 28640 | 526.5 | 1349
0 | 12cc | 12cc | 933715 | 30512.5 | 582.5 | 2390
0 | 24aa | 24aa | 1174642.5 | 92020 | 889.5 | 2810.4961
0 | 24bb | 24bb | 1176863 | 91361 | 780 | 3620
0 | 24cc | 24cc | 880236 | 75553 | 570 | 2991
0 | 48aa | 48aa | 1274697 | 354650 | 53100.5 | 188572
0 | 48bb | 48bb | 891605 | 230556 | 29835 | 116920
0 | 48cc | 48cc | 1113249 | 286360 | 36539 | 136234
0 | 96aa | 96aa | 1200716 | 517204 | 48648 | 182057
0 | 96bb | 96bb | 1262841 | 578338.5 | 58080 | 207533.5
0 | 96cc | 96cc | 1109172 | 474374.5 | 42483 | 157767
0 | Aceto3 | Aceto3 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 8bbst | 8bbst | 920621 | 56221 | 97487 | 137814
0 | 7bbst | 7bbst | 1184259 | 78999 | 247722.5 | 341954
0 | 6bbst | 6bbst | 888523 | 112772 | 385819 | 533732
0 | 5bbst | 5bbst | 911350.5 | 237779 | 834255 | 1160973
0 | 4bbst | 4bbst | 923779 | 476038 | 1684082 | 2335958
0 | 3bbst | 3bbst | 828460 | 1104515 | 3723998 | 5225567.5
0 | 2bbst | 2bbst | 1029664.5 | 2444934.5 | 8149120.5 | 11475435

## calibration ethanol
sample | Mass per 50 ml | Mass per l (g) | concentration (mM) | concentration in sample | area | IS | area/IS | rico | intercept
1 | 0.0072031 | 0.14406 | 3.127 | 0.78176 | 97462 | 905138 | 0.10768 | 0.1028 | 0.0045
2 | 0.014406 | 0.28813 | 6.2541 | 1.5635 | 184788 | 975069 | 0.18951
3 | 0.028813 | 0.57625 | 12.5081 | 3.127 | 342429.5 | 1019745 | 0.3358
4 | 0.057625 | 1.1525 | 25.0163 | 6.2541 | 596307 | 934430 | 0.63815
5 | 0.11525 | 2.305 | 50.0326 | 12.5081 | 1260292 | 1003709.5 | 1.2556
6 | 0.2305 | 4.61 | 100.0651 | 25.0163 | 3054839 | 1177196 | 2.595
7 | 0.461 | 9.22 | 200.1302 | 50.0326 | 5632113 | 1108910.5 | 5.079
8 | 0.922 | 18.44 | 400.2605 | 100.0651 | 10170679 | 985672 | 10.3185
MAKEN Standaarden
Opschrijven theoretische massa per 50 ml
Opschrijven afgewogen massa per 50 ml
Met 50 ml maatkolven werken
Tweevoudige verdunningen maken
dan concentratie herberekenen met afgewogen massa

## Calibration acetoin
sample | Mass per 50 ml | Mass (g) | concentration (mM) | concentration in sample | area | IS | area/IS | rico | intercept
1 | 0.0068828 | 0.13766 | 1.5623 | 0.39058 | 86769 | 905138 | 0.095863 | 0.163 | 6e-05
2 | 0.013766 | 0.27531 | 3.1246 | 0.78116 | 152933.5 | 975069 | 0.15684
3 | 0.027531 | 0.55063 | 6.2493 | 1.5623 | 283410 | 1019745 | 0.27792
4 | 0.055063 | 1.1013 | 12.4986 | 3.1246 | 506528 | 934430 | 0.54207
5 | 0.11013 | 2.2025 | 24.9972 | 6.2493 | 1022838 | 1003709.5 | 1.0191
6 | 0.22025 | 4.405 | 49.9943 | 12.4986 | 2309509 | 1177196 | 1.9619
7 | 0.4405 | 8.81 | 99.9887 | 24.9972 | 4392605 | 1108910.5 | 3.9612
8 | 0.881 | 17.62 | 199.9773 | 49.9943 | 8105408.5 | 985672 | 8.2232
MAKEN Standaarden
Opschrijven theoretische massa per 50 ml
Opschrijven afgewogen massa per 50 ml
Met 50 ml maatkolven werken
Tweevoudige verdunningen maken

## Calibration acetic acid
sample | Mass (g) per 50 ml | Mass (g) | concentration (mM) | Concentration divided by 4 (mM) | area | IS | area/IS | rico | intercept
1 | 0.009393 | 0.18786 | 3.1284 | 0.7821 | 34162 | 905138 | 0.037742 | 0.0547 | -0.0302
2 | 0.018786 | 0.37572 | 6.2568 | 1.5642 | 73468 | 975069 | 0.075346
3 | 0.037572 | 0.75144 | 12.5135 | 3.1284 | 156636 | 1019745 | 0.1536
4 | 0.075144 | 1.5029 | 25.0271 | 6.2568 | 308535 | 934430 | 0.33019
5 | 0.15029 | 3.0057 | 50.0541 | 12.5135 | 658085 | 1003709.5 | 0.65565
6 | 0.30057 | 6.0115 | 100.1082 | 25.0271 | 1532240 | 1177196 | 1.3016
7 | 0.60115 | 12.023 | 200.2165 | 50.0541 | 2895542 | 1108910.5 | 2.6112
8 | 1.2023 | 24.046 | 400.433 | 100.1082 | 5420592.5 | 985672 | 5.4994
MAKEN Standaarden
Opschrijven theoretische massa per 50 ml
Opschrijven afgewogen massa per 50 ml
Met 50 ml maatkolven werken
Tweevoudige verdunningen maken

## Calibration propionic acid
sample | Mass (g) per 50 ml | Mass (g) per l | concentration (mM) | concentration divided by 4 (mM) | area | IS | area/IS | rico | intercept
1 | 0.0058281 | 0.11656 | 1.5735 | 0.39337 | 35889.5 | 905138 | 0.039651 | 0.111 | -0.0252
2 | 0.011656 | 0.23312 | 3.1469 | 0.78673 | 83816.5 | 975069 | 0.08596
3 | 0.023312 | 0.46625 | 6.2939 | 1.5735 | 166940 | 1019745 | 0.16371
4 | 0.046625 | 0.9325 | 12.5877 | 3.1469 | 321128 | 934430 | 0.34366
5 | 0.09325 | 1.865 | 25.1755 | 6.2939 | 690091 | 1003709.5 | 0.68754
6 | 0.1865 | 3.73 | 50.351 | 12.5877 | 1598803 | 1177196 | 1.3581
7 | 0.373 | 7.46 | 100.7019 | 25.1755 | 2897612.5 | 1108910.5 | 2.613
8 | 0.746 | 14.92 | 201.4039 | 50.351 | 5561108.5 | 985672 | 5.6419
MAKEN Standaarden
Opschrijven theoretische massa per 50 ml
Opschrijven afgewogen massa per 50 ml
Met 50 ml maatkolven werken
Tweevoudige verdunningen maken in steriele 2 ml eps

## Calibration butyric acid
sample | Mass (g) per 50 ml | Mass (g) | concentration (mM) | concentration divided by 4 (mM) | area | IS | area/IS | rico | intercept
1 | 0.0069375 | 0.13875 | 1.5747 | 0.39368 | 52411 | 905138 | 0.057904 | 0.1704 | -0.0609
2 | 0.013875 | 0.2775 | 3.1495 | 0.78737 | 111138 | 975069 | 0.11398
3 | 0.02775 | 0.555 | 6.2989 | 1.5747 | 234815 | 1019745 | 0.23027
4 | 0.0555 | 1.11 | 12.5979 | 3.1495 | 475272 | 934430 | 0.50862
5 | 0.111 | 2.22 | 25.1958 | 6.2989 | 977627.5 | 1003709.5 | 0.97401
6 | 0.222 | 4.44 | 50.3916 | 12.5979 | 2400731 | 1177196 | 2.0394
7 | 0.444 | 8.88 | 100.7831 | 25.1958 | 4523602.5 | 1108910.5 | 4.0793
8 | 0.888 | 17.76 | 201.5662 | 50.3916 | 8489735 | 985672 | 8.6131
MAKEN Standaarden
Opschrijven theoretische massa per 50 ml
Opschrijven afgewogen massa per 50 ml
Met 50 ml maatkolven werken
Tweevoudige verdunningen maken

## Calibration isobutyric acid
sample | Mass (g) per 50 ml | Mass (g) | concentration (mM) | concentration divided by 4 (mM) | area | IS | area/IS | rico | intercept
1 | 0.012592 | 0.25184 | 2.8583 | 0.71457 | 92110.5 | 836886 | 0.11006 | 0.176 | -0.0108
2 | 0.025184 | 0.50369 | 5.7166 | 1.4291 | 243915.5 | 1136988 | 0.21453
3 | 0.050369 | 1.0074 | 11.4332 | 2.8583 | 415190 | 866177 | 0.47934
4 | 0.10074 | 2.0147 | 22.8663 | 5.7166 | 804279 | 855016 | 0.94066
5 | 0.20147 | 4.0295 | 45.7326 | 11.4332 | 2080214 | 1119272 | 1.8585
6 | 0.40295 | 8.059 | 91.4652 | 22.8663 | 4417107.5 | 983632 | 4.4906
7 | 0.8059 | 16.118 | 182.9304 | 45.7326 | 8719275 | 1123513 | 7.7607
8 | 1.6118 | 32.236 | 365.8609 | 91.4652 | 15819124 | 980872 | 16.1276
MAKEN Standaarden
Opschrijven theoretische massa per 50 ml
Opschrijven afgewogen massa per 50 ml
Met 50 ml maatkolven werken
Tweevoudige verdunningen maken

## Calibration isovaleric acid
sample | Mass (g) per 50 ml | Mass (g) | concentration (mM) | concentration divided by 4 (mM) | area | IS | area/IS | rico | intercept
1 | 0.015957 | 0.31914 | 3.1248 | 0.78121 | 126962 | 836886 | 0.15171 | 0.218 | 0.0687
2 | 0.031914 | 0.63828 | 6.2497 | 1.5624 | 335130 | 1136988 | 0.29475
3 | 0.063828 | 1.2766 | 12.4994 | 3.1248 | 569181 | 866177 | 0.65712
4 | 0.12766 | 2.5531 | 24.9988 | 6.2497 | 1119026 | 855016 | 1.3088
5 | 0.25531 | 5.1063 | 49.9976 | 12.4994 | 2909585 | 1119272 | 2.5995
6 | 0.51062 | 10.2125 | 99.9951 | 24.9988 | 6236813.5 | 983632 | 6.3406
7 | 1.0212 | 20.425 | 199.9902 | 49.9976 | 12222466 | 1123513 | 10.8788
8 | 2.0425 | 40.85 | 399.9804 | 99.9951 | 21324560 | 980872 | 21.7404
MAKEN Standaarden
Opschrijven theoretische massa per 50 ml
Opschrijven afgewogen massa per 50 ml
Met 50 ml maatkolven werken
Tweevoudige verdunningen maken

## Calibration acetic acid (2)
sample | Mass (g) per 50 ml | Mass (g) | concentration (mM) | Concentration divided by 4 (mM) | area | IS | area/IS | rico | intercept
1 | 0.0093867 | 0.18773 | 3.1263 | 0.78158 | 59758 | 836886 | 0.071405 | 0.0509 | 0.0146
2 | 0.018773 | 0.37547 | 6.2526 | 1.5632 | 88571 | 1136988 | 0.0779
3 | 0.037547 | 0.75094 | 12.5052 | 3.1263 | 135642 | 866177 | 0.1566
4 | 0.075094 | 1.5019 | 25.0104 | 6.2526 | 259330.5 | 855016 | 0.3033
5 | 0.15019 | 3.0038 | 50.0208 | 12.5052 | 674593 | 1119272 | 0.60271
6 | 0.30038 | 6.0075 | 100.0416 | 25.0104 | 1420849.5 | 983632 | 1.4445
7 | 0.60075 | 12.015 | 200.0833 | 50.0208 | 2798885 | 1123513 | 2.4912
8 | 1.2015 | 24.03 | 400.1665 | 100.0416 | 5007550 | 980872 | 5.1052
MAKEN Standaarden
Opschrijven theoretische massa per 50 ml
Opschrijven afgewogen massa per 50 ml
Met 50 ml maatkolven werken
Tweevoudige verdunningen maken